附件2

| 广汉智慧物流园屋面漏水修复技术参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 采光瓦拆旧 | 原采光瓦拆除及防水胶清理 | 米 | 450 |  |
| 2 | 清理排水沟 | 水沟里面残留杂质及淤泥 | 米 | 600 |  |
| 3 | 排水管连接 | 屋顶排水管脱落导致漏水,修复排水管及防水，含材料及安装人工 | 处 | 15 |  |
| 4 | 采光透明瓦安装 | 含材料、防水及安装人工 | 米 | 450 |  |
| 5 | 彩钢瓦整理 | 彩钢瓦连接松动，连接螺栓腐蚀，拆除原防水胶，彩钢瓦加固及整理，更换连接螺栓，粘贴防水胶 | 处 | 25 |  |
| 6 | 机械费 | 吊装及安装措施 | 项 | 1 |  |
| 7 | 废料清理及搬运 |  | 项 | 1 |  |
| 报价说明:1、含增值税。 |  |  |  |  |  |
| 2、质保一年。 |  |  |  |  |  |
| 3、施工工期为30天。 |  |  |  |  |  |